|  |  |
| --- | --- |
| **Батарейные Шкафы LANCHES** | **серия CBR 10-100** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Описание**  Батарейные шкафы CBR 10-100 (БШ) отличает компактность и удобство при установке.  БШ поставляются в разобранном виде и собираются непосредственно на месте эксплуатации, обеспечивая прекрасный доступ к клеммам аккумуляторов для подключения батарейных перемычек.  БШ опционально комплектуются батарейными перемычками, клеммной колодкой и автоматическим предохранителем.  Для обеспечения необходимого времени автономной работы оборудования к ИБП LANCHES подключаются внешние аккумуляторы соответствующей емкости. |
|  | | | |
|  |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **CBR 10-100** |
| Устанавливаемые батареи | 10 шт от 65Ач до 100Ач  20 шт от 24Ач до 45Ач |
| Количество уровней | 2 |
| Габариты шкафа ДхШхВ, мм | 950×450×610 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 950x530x170 |
| Вес нетто, кг | 26 |

https://upslanches.ru